Программа курсов повышения квалификации по теме:

«РАСЧЕТ И ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ»

(для метрологических (калибровочных) лабораторий) (24 часа)

1. Введение в неопределенность измерений

- Требования ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и MRA по оцениванию неопределенности измерений.

- История развития и нормативные основы оценивания неопределенности измерений.

- Основные подходы к оцениванию неопределенности измерений.

- Основные принципы модельного подхода к оцениванию неопределенности измерений.

- Статистические методы оценивание неопределенности измерений.

- Нестатистические методы оценивание неопределенности измерений. Особенности оценивания стандартных неопределенностей типа В, проводимых поверенными и калиброванными средствами измерений (СИ). Классы точности СИ и их учет в оценках неопределенности измерений.

2. Базовый алгоритм оценивания неопределенности в измерениях в соответствии с «Руководством по выражению неопределенности в измерениях» 
(ГОСТ 34100.3-2017)

- Запись модельного уравнения.

- Оценивание входных величин.

- Вычисление числового значения измеряемой величины.

- Оценивание стандартных неопределенностей входных величин Вычисление коэффициентов чувствительности и вкладов неопределенности.

- Вычисление суммарной стандартной неопределенности;

- Определение эффективного числа степеней свободы и расширенной неопределенности.

- Запись результата измерения с учетом неопределенности. Правила округления.

- Бюджет неопределенности.

- Реализация программного средства на базе среды “Excel” для оценивания неопределенности измерений. Метод частных приращение для вычисления вкладов неопределенности.

- Вычисление суммарной стандартной неопределенности для частных случаев модельных уравнений.

- Использование относительных стандартных неопределенностей при вычислении суммарной стандартной неопределенности измерений.

- Учет корреляции при оценивании неопределенности измерений.

- Метод редукции.

- Метод Монте-Карло и его применение для уточнения оценок неопределенности измерений.

3. Оценивание неопределенности при калибровках (Руководство ЕА-4/02,

РМГ 115-2011).

- Термины и определения.

- Сравнительный анализ операций «поверка» и «калибровка».

- Методы и средства измерений, применяемые при калибровках.

- Оценивание неопределенности измерений при калибровках измерительных приборов. Запись модельных уравнений, основные соотношения, бюджеты неопределенности.

- Оценивание неопределенности измерений при калибровках мер. Запись модельных уравнений, основные соотношения, бюджеты неопределенности.

- Примеры оценивания неопределенности измерений при калибровках.

- Валидация методик калибровки.

- Оформление сертификатов калибровки.

- Использование информации о неопределенности измерений для оценки соответствия откалиброванного средства измерений.

4. Итоговая аттестация (зачет) в электронной форме.